## RES-GRAL
VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL
PROYECTO |  | PRESUPUESTO CON PRESIO
DEPARTAMENTO |  | : DEPARTAMENTO
PROVINCIA |  | : PROVINCIA
DISTRITO |  | : DISTRITO
SECCIÓN |  | : Líneas Primarias - Redes Primarias - Redes Secundarias |  |  |  | 2023-11-01
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | Línea Primaria | Red Primaria | Red Secundaria | TOTAL S/
A | SUMINISTROS DE MATERIALES |  | 61392.91 | 13201.18 | 27704.89 | 102298.98
B | MONTAJE ELECTROMECANICO |  | 106733.7 | 12650.59 | 34355.56 | 153739.85
C | TRANSPORTE DE MATERIALES |  | 7487.53 | 1475.48 | 4286.43 | 13249.44
D | COSTO DIRECTO ( C.D. ) |  | 175614.14 | 27327.25 | 66346.88 | 269288.27
E | GASTOS GENERALES |  | 31025.05 | 4827.8 | 11721.24 | 47574.09
F | UTILIDADES |  | 17561.41 | 2732.73 | 6634.69 | 26928.83
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) |  | 224200.6 | 34887.78 | 84702.81 | 343791.19
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) |  | 40356.11 | 6279.8 | 15246.51 | 61882.42
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/ |  | 264556.71 | 41167.58 | 99949.32 | 405673.61

## RES-LP
VALOR REFERENCIAL - REDES PRIMARIAS
PRESUPUESTO CON PRESIO
DEPARTAMENTO(S) | : DEPARTAMENTO
PROVINCIA(S) | : PROVINCIA
DISTRITO | : DISTRITO
SECCIÓN I | : Línea Primaria | 2023-11-01
T.C. (S/./US$): 3,8
ITEM | DESCRIPCION | TOTAL S/
A | SUMINISTRO DE MATERIALES | 61392.91
B | MONTAJE ELECTROMECÁNICO | 106733.7
C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 7487.53
D | TOTAL COSTO DIRECTO | 175614.14
E | GASTOS GENERALES | 31025.05
F | UTILIDADES | 17561.41
| COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | 224200.6

## LP-Suministro
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CON PRESIO
UBICACIÓN |  | : DEPARTAMENTO
SECCIÓN I |  | : Línea Primaria
SUMINISTRO DE MATERIALES
2023-11-01
|  |  | 1 | LineaPrimaria
|  |  | 2 | Derivacion
|  |  | METRADOS PARCIALES |  | TOTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UNID. | 1 | 2 | Metrado | Cost. Unit. | TOTAL
|  |  | Cant. | Cant. | Cant. | S/ | S/
1 | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
1.01 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m | und | 21 | 10 | 31 | 200.28 | 6208.68
1.02 | Cruceta de madera tratada de 102 mm x 127 mm x 4,30 m | und | 2 | 0 | 2 | 597.88 | 1195.76
| SUB-TOTAL 1: | [5 empty] | 7404.44
2 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2.01 | Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) | und | 2 | 0 | 2 | 725.27 | 1450.54
2.02 | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) | und | 14 | 4 | 18 | 921.09 | 16579.62
2.03 | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) | und | 0 | 1 | 1 | 1009.81 | 1009.81
2.04 | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) | und | 0 | 2 | 2 | 1193.21 | 2386.42
| SUB-TOTAL 2: | [5 empty] | 21426.39
3 | AISLADORES Y ACCESORIOS
3.01 | Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 | und | 26 | 16 | 42 | 59.16 | 2484.72
3.02 | Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 | und | 14 | 6 | 20 | 36.02 | 720.4
3.03 | Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios | und | 12 | 10 | 22 | 46.02 | 1012.44
| SUB-TOTAL 3: | [5 empty] | 4217.56
4 | AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS
4.01 | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. | und | 48 | 12 | 60 | 67.52 | 4051.2
| SUB-TOTAL 4: | [5 empty] | 4051.2
5 | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
5.01 | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² | km | 1.51 | 1.19 | 2.7 | 2189.38 | 5911.33
| SUB-TOTAL 5: | [5 empty] | 5911.33
6 | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
6.01 | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² | und | 9 | 12 | 21 | 10.79 | 226.59
6.02 | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² | und | 3 | 0 | 3 | 12.61 | 37.83
6.03 | Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² | und | 1 | 1 | 2 | 12.73 | 25.46
6.04 | Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² | und | 1 | 1 | 2 | 11.53 | 23.06
6.05 | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² | und | 42 | 6 | 48 | 5.62 | 269.76
6.06 | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² | m | 65 | 40 | 105 | 1.47 | 154.35
6.07 | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 35 mm² | und | 2 | 2 | 4 | 33.94 | 135.76
6.08 | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² | und | 48 | 12 | 60 | 26.21 | 1572.6
| SUB-TOTAL 6: | [5 empty] | 2445.41
7 | CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE
7.01 | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | m | 206 | 114 | 320 | 12.22 | 3910.4
| SUB-TOTAL 7: | [5 empty] | 3910.4
8 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
8.01 | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca | und | 38 | 20 | 58 | 3.9 | 226.2
8.02 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 11 | 5 | 16 | 5.85 | 93.6
8.03 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 0 | 2 | 2 | 6.39 | 12.78
8.04 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 24 | 8 | 32 | 8.38 | 268.16
8.05 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 0 | 4 | 4 | 9.03 | 36.12
8.06 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 3 | 4 | 7 | 9.8 | 68.6
8.07 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 2 | 0 | 2 | 13.75 | 27.5
8.08 | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas | und | 31 | 9 | 40 | 17.54 | 701.6
8.09 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 13 | 3 | 16 | 12.56 | 200.96
8.1 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | und | 35 | 9 | 44 | 9.39 | 413.16
8.11 | Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G° fabricado con Platina de 76 x 6,4 mm | und | 2 | 0 | 2 | 26.29 | 52.58
8.12 | Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø x 38 mm longitud | und | 2 | 0 | 2 | 3.44 | 6.88
8.13 | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud | und | 38 | 20 | 58 | 22.12 | 1282.96
8.14 | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | und | 103 | 34 | 137 | 1.44 | 197.28
8.15 | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | und | 59 | 26 | 85 | 1.59 | 135.15
8.16 | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) | und | 1 | 1 | 2 | 23.21 | 46.42
| SUB-TOTAL 8: | [5 empty] | 3769.95
9 | RETENIDAS Y ANCLAJES
9.01 | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. | und | 16 | 3 | 19 | 67.52 | 1282.88
9.02 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos | m | 188 | 36 | 224 | 4.65 | 1041.6
9.03 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro | und | 16 | 3 | 19 | 44.95 | 854.05
9.04 | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | und | 32 | 6 | 38 | 13.3 | 505.4
9.05 | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado | m | 24 | 4.5 | 28.5 | 0.52 | 14.82
9.06 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | und | 16 | 3 | 19 | 5.76 | 109.44
9.07 | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas | und | 16 | 3 | 19 | 79.62 | 1512.78
9.08 | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia | und | 32 | 6 | 38 | 26.29 | 999.02
9.09 | Grillete de Acero de 70 kN | und | 16 | 3 | 19 | 13.65 | 259.35
9.1 | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | und | 16 | 3 | 19 | 42.97 | 816.43
| SUB-TOTAL 9: | [5 empty] | 7395.77
10 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
10.01 | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos | und | 45 | 24 | 69 | 10.54 | 727.26
10.02 | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | und | 12 | 6 | 18 | 7.4 | 133.2
| SUB-TOTAL 10: | [5 empty] | 860.46
| TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES | [5 empty] | 61392.91

## LP-Montaje
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CON PRESIO
UBICACIÓN |  | : DEPARTAMENTO
SECCIÓN I |  | : Línea Primaria
MONTAJE ELECTROMECÁNICO
2023-11-01
|  |  | 1 | LineaPrimaria
|  |  | 2 | Derivacion
|  |  | METRADOS PARCIALES |  | TOTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UNID. | 1 | 2 | Metrado | Cost. Unit. | TOTAL
|  |  | Cant. | Cant. | Cant. | S/ | S/
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Lineas Primarias. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural | km | 1.47 | 1.16 | 2.63 | 484.85 | 1275.16
1.02 | Estudio de Coordinación de la Protección y Balance de Cargas | global | 1 | 0 | 1 | 8028.5 | 8028.5
1.03 | Elaboración del PEA y Trámite para la Obtención del CIRA | global | 1 | 0 | 1 | 23217.83 | 23217.83
1.04 | Elaboración y Trámite para Aprobación del DIA | global | 1 | 0 | 1 | 18495 | 18495
1.05 | Monitoreo e Inspección del Ministerio de Cultura (MC) | km | 1.47 | 1.16 | 2.63 | 329.09 | 865.51
1.06 | Programa de Monitoreo Ambiental (Incluye Línea Primarias, Red Primaria y Red Secundaria) | km | 1.47 | 1.16 | 2.63 | 410.77 | 1080.33
1.07 | Programa de Manejo de Residuos | global | 1 | 0 | 1 | 7500 | 7500
1.08 | Programa de Talleres de Información y de Medidas Preventivas y/o Correctivas | global | 1 | 0 | 1 | 2242.22 | 2242.22
1.09 | Despeje de Árboles Dentro de la Franja de Servidumbre | ha | 1.62 | 1.28 | 2.9 | 2790.47 | 8092.36
1.1 | Elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre (1original + 3copias). Incluye Levantamiento Topografico, y presentacion digitalizada del Expediente | km | 1.47 | 1.16 | 2.63 | 766.44 | 2015.74
| SUB-TOTAL 1: | [5 empty] | 72812.65
2 | INSTALACIÓN DE POSTES
2.01 | Transporte de Poste de 11 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | und | 2 | 0 | 2 | 247.19 | 494.38
2.02 | Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | und | 14 | 4 | 18 | 294.09 | 5293.62
2.03 | Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | und | 0 | 1 | 1 | 322.12 | 322.12
2.04 | Transporte de Poste de 13 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | und | 0 | 2 | 2 | 358.85 | 717.7
2.05 | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalación sin Acceso Carrozable (< 1000 m) | global | 1 | 0 | 1 | 3616.48 | 3616.48
2.06 | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 15.36 | 6.72 | 22.08 | 72.83 | 1608.09
2.07 | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 11 m/200 daN (*) | und | 2 | 0 | 2 | 128.2 | 256.4
2.08 | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/200 daN (*) | und | 14 | 4 | 18 | 155.27 | 2794.86
2.09 | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/300 daN (*) | und | 0 | 1 | 1 | 161.71 | 161.71
2.1 | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/300 daN (*) | und | 0 | 2 | 2 | 194.06 | 388.12
2.11 | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 12.8 | 5.6 | 18.4 | 129.14 | 2376.18
| SUB-TOTAL 2: | [5 empty] | 18029.66
3 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS
3.01 | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 19.84 | 3.72 | 23.56 | 72.83 | 1715.87
3.02 | Instalación de Retenida Inclinada | und | 16 | 3 | 19 | 104.02 | 1976.38
3.03 | Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida | m³ | 19.36 | 3.63 | 22.99 | 106.26 | 2442.92
| SUB-TOTAL 3: | [5 empty] | 6135.17
4 | MONTAJE DE ARMADOS
4.01 | Armado PS1-3, PS1-3L (0°-5°) Trifásico sin neutro | jgo | 3 | 4 | 7 | 122.19 | 855.33
4.02 | Armado PA1-3, PA1-3L (5°-30°) Trifásico sin neutro | jgo | 1 | 0 | 1 | 130.78 | 130.78
4.03 | Armado PR3-3, PR3-3L Anclaje Trifásico sin neutro | jgo | 5 | 1 | 6 | 130.78 | 784.68
4.04 | Armado PTH-3, PTH-3L Soporte Terminal Horizontal Trifásico sin neutro | jgo | 1 | 1 | 2 | 130.78 | 261.56
4.05 | Armado PRH-3 Sopte.de Anclaje biposte en H, 3ø s/neutro | jgo | 1 | 0 | 1 | 241.8 | 241.8
4.06 | Armado P3A2-3 Sopte.p/vanos largos y ángulo (0°-90°), triple poste | jgo | 1 | 0 | 1 | 181.98 | 181.98
4.07 | Armado TS-3 / TS-3L, Soporte de Retención, suspensión, trifásico sin neutro | jgo | 1 | 1 | 2 | 130.78 | 261.56
| SUB-TOTAL 4: | [5 empty] | 2717.69
5 | MONTAJE DE CONDUCTORES
5.01 | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 35 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. | km | 1.51 | 1.19 | 2.7 | 1675.05 | 4522.64
| SUB-TOTAL 5: | [5 empty] | 4522.64
6 | INSTALACIÓN DE PUESTAS A TIERRA
6.01 | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 1.69 | 0.91 | 2.6 | 72.83 | 189.36
6.02 | Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso). Instalación en Poste de Concreto Armado | und | 13 | 5 | 18 | 46.92 | 844.56
6.03 | Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado | m³ | 1.69 | 0.91 | 2.6 | 81.69 | 212.39
| SUB-TOTAL 6: | [5 empty] | 1246.31
7 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
7.01 | Pruebas y Puesta en Servicio de Lineas Primarias | km | 1.47 | 1.16 | 2.63 | 392.51 | 1032.3
7.02 | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Líneas Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. | km | 1.47 | 1.16 | 2.63 | 90.22 | 237.28
| SUB-TOTAL 7: | [5 empty] | 1269.58
| TOTAL DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO | [5 empty] | 106733.7

## LP-Transporte
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CON PRESIO
UBICACIÓN |  | : DEPARTAMENTO
SECCIÓN I |  | : Línea Primaria
TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRA
2023-11-01
|  |  | 1 | LineaPrimaria
|  |  | 2 | Derivacion
|  |  | METRADOS PARCIALES |  | TOTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UNID. | 1 | 2 | Metrado | Cost. Unit. | TOTAL
|  |  | Cant. | Cant. | Cant. | S/ | S/
1 | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
1.01 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m | und | 21 | 10 | 31 | 2.912 | 90.27
1.02 | Cruceta de madera tratada de 102 mm x 127 mm x 4,30 m | und | 2 | 0 | 2 | 6.526 | 13.05
| SUB-TOTAL 1: | [5 empty] | 103.32
2 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2.01 | Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) | und | 2 | 0 | 2 | 254.8 | 509.6
2.02 | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) | und | 14 | 4 | 18 | 273 | 4914
2.03 | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) | und | 0 | 1 | 1 | 330.2 | 330.2
2.04 | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) | und | 0 | 2 | 2 | 455 | 910
| SUB-TOTAL 2: | [5 empty] | 6663.8
3 | AISLADORES Y ACCESORIOS
3.01 | Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 | und | 26 | 16 | 42 | 1.807 | 75.89
3.02 | Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 | und | 14 | 6 | 20 | 2.275 | 45.5
3.03 | Espiga de AºGº para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios | und | 12 | 10 | 22 | 0.52 | 11.44
| SUB-TOTAL 3: | [5 empty] | 132.83
4 | AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS
4.01 | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. | und | 48 | 12 | 60 | 1.118 | 67.08
| SUB-TOTAL 4: | [5 empty] | 67.08
5 | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
5.01 | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² | km | 1.51 | 1.19 | 2.7 | 24.44 | 65.99
| SUB-TOTAL 5: | [5 empty] | 65.99
6 | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
6.01 | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² | und | 9 | 12 | 21 | 0.0754 | 1.58
6.02 | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² | und | 3 | 0 | 3 | 0.0962 | 0.29
6.03 | Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² | und | 1 | 1 | 2 | 0.1794 | 0.36
6.04 | Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² | und | 1 | 1 | 2 | 0.1352 | 0.27
6.05 | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² | und | 42 | 6 | 48 | 0.0728 | 3.49
6.06 | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² | m | 65 | 40 | 105 | 0.0338 | 3.55
6.07 | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 35 mm² | und | 2 | 2 | 4 | 0.182 | 0.73
6.08 | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² | und | 48 | 12 | 60 | 0.403 | 24.18
| SUB-TOTAL 6: | [5 empty] | 34.45
7 | CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE
7.01 | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | m | 206 | 114 | 320 | 0.04498 | 14.39
| SUB-TOTAL 7: | [5 empty] | 14.39
8 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
8.01 | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca | und | 38 | 20 | 58 | 0.1196 | 6.94
8.02 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 11 | 5 | 16 | 0.1378 | 2.2
8.03 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 0 | 2 | 2 | 0.1768 | 0.35
8.04 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 24 | 8 | 32 | 0.1404 | 4.49
8.05 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 0 | 4 | 4 | 0.1456 | 0.58
8.06 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 3 | 4 | 7 | 0.1612 | 1.13
8.07 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 2 | 0 | 2 | 0.2236 | 0.45
8.08 | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas | und | 31 | 9 | 40 | 0.2028 | 8.11
8.09 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 13 | 3 | 16 | 0.1768 | 2.83
8.1 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | und | 35 | 9 | 44 | 0.078 | 3.43
8.11 | Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G° fabricado con Platina de 76 x 6,4 mm | und | 2 | 0 | 2 | 0.377 | 0.75
8.12 | Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø x 38 mm longitud | und | 2 | 0 | 2 | 0.013 | 0.03
8.13 | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud | und | 38 | 20 | 58 | 0.4212 | 24.43
8.14 | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | und | 103 | 34 | 137 | 0.0208 | 2.85
8.15 | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | und | 59 | 26 | 85 | 0.0208 | 1.77
8.16 | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) | und | 1 | 1 | 2 | 0.026 | 0.05
| SUB-TOTAL 8: | [5 empty] | 60.39
9 | RETENIDAS Y ANCLAJES
9.01 | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. | und | 16 | 3 | 19 | 1.118 | 21.24
9.02 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos | m | 188 | 36 | 224 | 0.1066 | 23.88
9.03 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro | und | 16 | 3 | 19 | 0.6578 | 12.5
9.04 | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | und | 32 | 6 | 38 | 0.117 | 4.45
9.05 | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado | m | 24 | 4.5 | 28.5 | 0.0442 | 1.26
9.06 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | und | 16 | 3 | 19 | 0.0208 | 0.4
9.07 | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas | und | 16 | 3 | 19 | 0.546 | 10.37
9.08 | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia | und | 32 | 6 | 38 | 0.117 | 4.45
9.09 | Grillete de Acero de 70 kN | und | 16 | 3 | 19 | 0.156 | 2.96
9.1 | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | und | 16 | 3 | 19 | 13.728 | 260.83
| SUB-TOTAL 9: | [5 empty] | 342.34
10 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
10.01 | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos | und | 45 | 24 | 69 | 0.0338 | 2.33
10.02 | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | und | 12 | 6 | 18 | 0.0338 | 0.61
| SUB-TOTAL 10: | [5 empty] | 2.94
| TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRA | [5 empty] | 7487.53

## RES-RP
VALOR REFERENCIAL - REDES PRIMARIAS
PRESUPUESTO CON PRESIO
DEPARTAMENTO(S) | : DEPARTAMENTO
PROVINCIA(S) | : PROVINCIA
DISTRITO | : DISTRITO
SECCIÓN II | : Red Primaria | 2023-11-01
T.C. (S/./US$): 3,8
ITEM | DESCRIPCION | TOTAL S/
A | SUMINISTRO DE MATERIALES | 13201.18
B | MONTAJE ELECTROMECÁNICO | 12650.59
C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 1475.48
D | TOTAL COSTO DIRECTO | 27327.25
E | GASTOS GENERALES | 4827.8
F | UTILIDADES | 2732.73
| COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | 34887.78

## RP-Suministro
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CON PRESIO
UBICACIÓN |  | : DEPARTAMENTO
SECCIÓN II |  | : Red Primaria
SUMINISTRO DE MATERIALES
2023-11-01
|  |  | 1 | Parcial1
|  |  | METRADOS PARCIALES | TOTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UNID. | 1 | Metrado | Cost. Unit. | TOTAL
|  |  | Cant. | Cant. | S/ | S/
1 | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
1.01 | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) | und | 1 | 1 | 26.71 | 26.71
| SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 26.71
2 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2.01 | Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) | und | 1 | 1 | 725.27 | 725.27
2.02 | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) | und | 3 | 3 | 921.09 | 2763.27
| SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 3488.54
3 | POSTES DE MADERA IMPORTADA
3.01 | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 35pies, Clase 5 | und | 1 | 1 | 1509.84 | 1509.84
| SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 1509.84
4 | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
4.01 | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² | km | 0.6 | 0.6 | 2189.38 | 1313.63
| SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 1313.63
5 | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
5.01 | Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² | und | 1 | 1 | 12.73 | 12.73
5.02 | Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² | und | 1 | 1 | 11.53 | 11.53
| SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 24.26
6 | CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE
6.01 | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | m | 24 | 24 | 12.22 | 293.28
| SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 293.28
7 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
7.01 | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) | und | 1 | 1 | 23.21 | 23.21
7.02 | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación | und | 1 | 1 | 18.39 | 18.39
7.03 | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación | und | 1 | 1 | 13.01 | 13.01
7.04 | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación | und | 1 | 1 | 20.19 | 20.19
| SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 74.8
8 | RETENIDAS Y ANCLAJES
8.01 | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. | und | 1 | 1 | 67.52 | 67.52
8.02 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos | m | 11 | 11 | 4.65 | 51.15
8.03 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro | und | 1 | 1 | 44.95 | 44.95
8.04 | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | und | 2 | 2 | 13.3 | 26.6
8.05 | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado | m | 1.5 | 1.5 | 0.52 | 0.78
8.06 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | und | 1 | 1 | 5.76 | 5.76
8.07 | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas | und | 1 | 1 | 79.62 | 79.62
8.08 | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia | und | 2 | 2 | 26.29 | 52.58
8.09 | Grillete de Acero de 70 kN | und | 1 | 1 | 13.65 | 13.65
8.1 | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | und | 1 | 1 | 42.97 | 42.97
| SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 385.58
9 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
9.01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | und | 4 | 4 | 66.7 | 266.8
9.02 | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m | und | 2 | 2 | 53.58 | 107.16
9.03 | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | und | 4 | 4 | 6.94 | 27.76
9.04 | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | und | 2 | 2 | 7.4 | 14.8
9.05 | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera | und | 55 | 55 | 0.47 | 25.85
9.06 | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | und | 1 | 1 | 17.43 | 17.43
9.07 | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | und | 1 | 1 | 16.25 | 16.25
| SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 476.05
10 | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
10.01 | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 15 kV, 100A, 110 kV-BIL. | und | 1 | 1 | 264.89 | 264.89
10.02 | Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K | und | 1 | 1 | 6.68 | 6.68
10.03 | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 | und | 1 | 1 | 259.24 | 259.24
| SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 530.81
11 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN (Altura de Instalación hasta 4 500 m.s.n.m.)
11.01 | Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV | und | 1 | 1 | 3012 | 3012
| SUB-TOTAL 11: |  |  |  |  | 3012
12 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
12.01 | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V | und | 1 | 1 | 1904.03 | 1904.03
| SUB-TOTAL 12: |  |  |  |  | 1904.03
13 | CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN
13.01 | Cable NYY, 1 kV, 1 x 16 mm² | m | 5 | 5 | 7.87 | 39.35
13.02 | Cable NYY, 1 kV, 1 x 25 mm² | m | 10 | 10 | 12.23 | 122.3
| SUB-TOTAL 13: |  |  |  |  | 161.65
| TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  |  | 13201.18

## RP-Montaje
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CON PRESIO
UBICACIÓN |  | : DEPARTAMENTO
SECCIÓN II |  | : Red Primaria
MONTAJE ELECTROMECÁNICO
2023-11-01
|  |  | 1 | Parcial1
|  |  | METRADOS PARCIALES | TOTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UNID. | 1 | Metrado | Cost. Unit. | TOTAL
|  |  | Cant. | Cant. | S/ | S/
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Lineas Primarias. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural | km | 0.58 | 0.58 | 484.85 | 281.21
1.02 | Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Redes Primarias. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural | Localidad | 1 | 1 | 424.29 | 424.29
1.03 | Monitoreo e Inspección del Ministerio de Cultura (MC) | km | 0.58 | 0.58 | 329.09 | 190.87
1.04 | Programa de Monitoreo Ambiental (Incluye Línea Primarias, Red Primaria y Red Secundaria) | km | 0.58 | 0.58 | 410.77 | 238.25
1.05 | Despeje de Árboles Dentro de la Franja de Servidumbre | ha | 0.64 | 0.64 | 2790.47 | 1785.9
1.06 | Elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre (1original + 3copias). Incluye Levantamiento Topografico, y presentacion digitalizada del Expediente | km | 0.58 | 0.58 | 766.44 | 444.54
| SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 3365.06
2 | INSTALACIÓN DE POSTES
2.01 | Transporte de Poste de 11 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | und | 1 | 1 | 247.19 | 247.19
2.02 | Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | und | 3 | 3 | 294.09 | 882.27
2.03 | Transporte de Poste de madera importado de 11 m, Clase 5 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | und | 1 | 1 | 181.91 | 181.91
2.04 | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalación sin Acceso Carrozable (< 1000 m) | global | 1 | 1 | 3616.48 | 3616.48
2.05 | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 2.7 | 2.7 | 72.83 | 196.64
2.06 | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 11 m/200 daN (*) | und | 1 | 1 | 128.2 | 128.2
2.07 | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/200 daN (*) | und | 3 | 3 | 155.27 | 465.81
2.08 | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 8m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 2.35 | 2.35 | 106.26 | 249.71
| SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 5968.21
3 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS
3.01 | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 1.24 | 1.24 | 72.83 | 90.31
3.02 | Instalación de Retenida Inclinada | und | 1 | 1 | 104.02 | 104.02
3.03 | Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida | m³ | 1.21 | 1.21 | 106.26 | 128.57
| SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 322.9
4 | MONTAJE DE CONDUCTORES
4.01 | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 35 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. | km | 0.6 | 0.6 | 1675.05 | 1005.03
| SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 1005.03
5 | INSTALACIÓN DE PUESTAS A TIERRA
5.01 | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 6.74 | 6.74 | 72.83 | 490.87
5.02 | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 con dos Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado (Incluye instalación de una Caja de Registro), | und | 1 | 1 | 118.6 | 118.6
5.03 | Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado | m³ | 6.3 | 6.3 | 81.69 | 514.65
| SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 1124.12
6 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
6.01 | Pruebas y Puesta en Servicio de Lineas Primarias | km | 0.58 | 0.58 | 392.51 | 227.66
6.02 | Pruebas y Puesta en Servicio de Redes Primarias | Localidad | 1 | 1 | 480.24 | 480.24
6.03 | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Líneas Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. | km | 0.58 | 0.58 | 90.22 | 52.33
6.04 | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. | Localidad | 1 | 1 | 105.04 | 105.04
| SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 865.27
| TOTAL DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO |  |  |  |  | 12650.59

## RP-Transporte
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CON PRESIO
UBICACIÓN |  | : DEPARTAMENTO
SECCIÓN II |  | : Red Primaria
TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRA
2023-11-01
|  |  | 1 | Parcial1
|  |  | METRADOS PARCIALES | TOTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UNID. | 1 | Metrado | Cost. Unit. | TOTAL
|  |  | Cant. | Cant. | S/ | S/
1 | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
1.01 | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) | und | 1 | 1 | 4.01 | 4.01
| SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 4.01
2 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2.01 | Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) | und | 1 | 1 | 254.8 | 254.8
2.02 | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) | und | 3 | 3 | 273 | 819
| SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 1073.8
3 | POSTES DE MADERA IMPORTADA
3.01 | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 35pies, Clase 5 | und | 1 | 1 | 87.516 | 87.52
| SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 87.52
4 | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
4.01 | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² | km | 0.6 | 0.6 | 24.44 | 14.66
| SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 14.66
5 | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
5.01 | Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² | und | 1 | 1 | 0.1794 | 0.18
5.02 | Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² | und | 1 | 1 | 0.1352 | 0.14
| SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 0.32
6 | CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE
6.01 | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | m | 24 | 24 | 0.04498 | 1.08
| SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 1.08
7 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
7.01 | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) | und | 1 | 1 | 0.026 | 0.03
7.02 | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación | und | 1 | 1 | 2.76 | 2.76
7.03 | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación | und | 1 | 1 | 1.95 | 1.95
7.04 | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación | und | 1 | 1 | 3.03 | 3.03
| SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 7.77
8 | RETENIDAS Y ANCLAJES
8.01 | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. | und | 1 | 1 | 1.118 | 1.12
8.02 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos | m | 11 | 11 | 0.1066 | 1.17
8.03 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro | und | 1 | 1 | 0.6578 | 0.66
8.04 | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | und | 2 | 2 | 0.117 | 0.23
8.05 | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado | m | 1.5 | 1.5 | 0.0442 | 0.07
8.06 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | und | 1 | 1 | 0.0208 | 0.02
8.07 | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas | und | 1 | 1 | 0.546 | 0.55
8.08 | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia | und | 2 | 2 | 0.117 | 0.23
8.09 | Grillete de Acero de 70 kN | und | 1 | 1 | 0.156 | 0.16
8.1 | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | und | 1 | 1 | 13.728 | 13.73
| SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 17.94
9 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
9.01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | und | 4 | 4 | 1.066 | 4.26
9.02 | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m | und | 2 | 2 | 70.2 | 140.4
9.03 | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | und | 4 | 4 | 0.0338 | 0.14
9.04 | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | und | 2 | 2 | 0.0338 | 0.07
9.05 | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera | und | 55 | 55 | 0.07 | 3.85
9.06 | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | und | 1 | 1 | 2.61 | 2.61
9.07 | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | und | 1 | 1 | 0.026 | 0.03
| SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 151.36
10 | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
10.01 | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 15 kV, 100A, 110 kV-BIL. | und | 1 | 1 | 39.73 | 39.73
10.02 | Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K | und | 1 | 1 | 0.013 | 0.01
10.03 | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 | und | 1 | 1 | 2.028 | 2.03
| SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 41.77
11 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN (Altura de Instalación hasta 4 500 m.s.n.m.)
11.01 | Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV | und | 1 | 1 | 36.4 | 36.4
| SUB-TOTAL 11: |  |  |  |  | 36.4
12 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
12.01 | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V | und | 1 | 1 | 37.7 | 37.7
| SUB-TOTAL 12: |  |  |  |  | 37.7
13 | CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN
13.01 | Cable NYY, 1 kV, 1 x 16 mm² | m | 5 | 5 | 0.0572 | 0.29
13.02 | Cable NYY, 1 kV, 1 x 25 mm² | m | 10 | 10 | 0.0858 | 0.86
| SUB-TOTAL 13: |  |  |  |  | 1.15
| TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRA |  |  |  |  | 1475.48

## RES-RS
VALOR REFERENCIAL - REDES PRIMARIAS
PRESUPUESTO CON PRESIO
DEPARTAMENTO(S) | : DEPARTAMENTO
PROVINCIA(S) | : PROVINCIA
DISTRITO | : DISTRITO
SECCIÓN III | : Red Secundaria | 2023-11-01
T.C. (S/./US$): 3,8
ITEM | DESCRIPCION | TOTAL S/
A | SUMINISTRO DE MATERIALES | 27704.89
B | MONTAJE ELECTROMECÁNICO | 34355.56
C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 4286.43
D | TOTAL COSTO DIRECTO | 66346.88
E | GASTOS GENERALES | 11721.24
F | UTILIDADES | 6634.69
| COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | 84702.81

## RS-Suministro
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CON PRESIO
UBICACIÓN |  | : DEPARTAMENTO
SECCIÓN III |  | : Red Secundaria
SUMINISTRO DE MATERIALES
2023-11-01
|  |  | 1 | Parcial1
|  |  | METRADOS PARCIALES | TOTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UNID. | 1 | Metrado | Cost. Unit. | TOTAL
|  |  | Cant. | Cant. | S/ | S/
1 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
1.01 | Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) | und | 23 | 23 | 391.74 | 9010.02
| SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 9010.02
2 | POSTES DE MADERA IMPORTADA
2.01 | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 8 m, Clase 7 | und | 1 | 1 | 719.52 | 719.52
| SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 719.52
3 | CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE
3.01 | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | m | 63 | 63 | 12.22 | 769.86
| SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 769.86
4 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
4.01 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 24 | 24 | 5.85 | 140.4
4.02 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 1 | 1 | 6.39 | 6.39
4.03 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 6 | 6 | 7.86 | 47.16
4.04 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 3 | 3 | 12.56 | 37.68
4.05 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 1 | 1 | 13.6 | 13.6
4.06 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | und | 2 | 2 | 9.39 | 18.78
4.07 | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | und | 31 | 31 | 1.59 | 49.29
4.08 | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) | und | 2 | 2 | 23.21 | 46.42
4.09 | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación | und | 1 | 1 | 13.01 | 13.01
| SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 372.73
5 | RETENIDAS
5.01 | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | und | 26 | 26 | 1.59 | 41.34
5.02 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos | m | 129 | 129 | 4.65 | 599.85
5.03 | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 13 | 13 | 10.42 | 135.46
5.04 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro | und | 13 | 13 | 44.95 | 584.35
5.05 | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado | m | 39 | 39 | 0.55 | 21.45
5.06 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | und | 13 | 13 | 5.76 | 74.88
5.07 | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | und | 13 | 13 | 42.97 | 558.61
5.08 | Aislador de tracción de porcelana ANSI 54-2 | und | 13 | 13 | 35.41 | 460.33
5.09 | Grapa Paralela de AºGº de 152 mm de longitud, provista de tres pernos | und | 26 | 26 | 13.95 | 362.7
5.1 | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1000 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro | und | 1 | 1 | 105.33 | 105.33
| SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 2944.3
6 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
6.01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | und | 7 | 7 | 66.7 | 466.9
6.02 | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m | und | 7 | 7 | 53.58 | 375.06
6.03 | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | und | 7 | 7 | 6.94 | 48.58
| SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 890.54
7 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
7.01 | Conductor Autoportante de Aluminio 1x16+16/25 mm² | km | 0.16 | 0.16 | 4756.04 | 760.97
7.02 | Conductor Autoportante de Aluminio 1x16/25 mm² | km | 1.52 | 1.52 | 3385.11 | 5145.37
| SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 5906.34
8 | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
8.01 | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 | und | 23 | 23 | 10.7 | 246.1
8.02 | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 | und | 6 | 6 | 16.37 | 98.22
8.03 | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | und | 16 | 16 | 6.12 | 97.92
8.04 | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | und | 16 | 16 | 6.3 | 100.8
8.05 | Conector para Al 25 mm², para Neutro Desnudo, tipo Cuña | und | 2 | 2 | 8.65 | 17.3
8.06 | Conector Aislado para Al 16-35 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | und | 2 | 2 | 9.53 | 19.06
8.07 | Correa Plástica de Amarre, color negro | und | 102 | 102 | 0.42 | 42.84
8.08 | Cinta Autofundente para extremo de cable | m | 4.8 | 4.8 | 4.88 | 23.42
| SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 645.66
9 | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
9.01 | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 | m | 10 | 10 | 4.44 | 44.4
9.02 | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC | m | 347.5 | 347.5 | 4.4 | 1529
| SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 1573.4
10 | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
10.01 | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | und | 4 | 4 | 6.12 | 24.48
10.02 | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | und | 4 | 4 | 6.3 | 25.2
10.03 | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto | und | 4 | 4 | 56.51 | 226.04
10.04 | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W | und | 4 | 4 | 273.84 | 1095.36
10.05 | Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W | und | 4 | 4 | 41.16 | 164.64
10.06 | Portafusible Unipolar 220 V, de 5 A, provisto con fusible de 1 A | und | 4 | 4 | 2.72 | 10.88
| SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 1546.6
11 | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
11.01 | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 254 mm | und | 23 | 23 | 12.68 | 291.64
11.02 | Distanciador de FºGº de 51 mm Ø x 1000 mm Long., provisto de accesorios para armado de alineamiento | und | 3 | 3 | 69.5 | 208.5
| SUB-TOTAL 11: |  |  |  |  | 500.14
12 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
12.01 | Portalinea Unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø | und | 11 | 11 | 7.44 | 81.84
12.02 | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo | und | 15 | 15 | 27.94 | 419.1
12.03 | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo | und | 1 | 1 | 45.16 | 45.16
12.04 | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 3,0 m, con curva de plastico de 19 mm ø x 180º | und | 16 | 16 | 11.11 | 177.76
12.05 | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud | und | 15 | 15 | 1.48 | 22.2
12.06 | Tarugo de Cedro de 13 mm x 50 mm | und | 15 | 15 | 0.62 | 9.3
12.07 | Templador de AºGº | und | 32 | 32 | 2.81 | 89.92
12.08 | Caja Metálica Portamedidor, equipado con Interruptor Termomagnético de 10A | und | 16 | 16 | 65.13 | 1042.08
12.09 | Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220 V; 2 hilos, 10-40 A, 60 Hz, Clase 1 | und | 16 | 16 | 58.43 | 934.88
12.1 | Alambre de Acero N° 16 para retenida de acometidas | m | 6 | 6 | 0.59 | 3.54
| SUB-TOTAL 12: |  |  |  |  | 2825.78
| TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  |  | 27704.89

## RS-Montaje
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CON PRESIO
UBICACIÓN |  | : DEPARTAMENTO
SECCIÓN III |  | : Red Secundaria
MONTAJE ELECTROMECÁNICO
2023-11-01
|  |  | 1 | Parcial1
|  |  | METRADOS PARCIALES | TOTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UNID. | 1 | Metrado | Cost. Unit. | TOTAL
|  |  | Cant. | Cant. | S/ | S/
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras en Redes Secundarias. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural | Localidad | 1 | 1 | 937.48 | 937.48
1.02 | Revisión de Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras en Redes Secundarias. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural | Localidad | 1 | 1 | 562.62 | 562.62
| SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 1500.1
2 | INSTALACIÓN DE POSTES
2.01 | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalación sin Acceso Carrozable (< 1000 m) | global | 1 | 1 | 3616.48 | 3616.48
2.02 | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalación sin Acceso Carrozable (1000 m-3000 m) | global | 1 | 1 | 4172.85 | 4172.85
2.03 | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalación sin Acceso Carrozable (> 3000 m) | global | 1 | 1 | 4719.28 | 4719.28
2.04 | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 13.5 | 13.5 | 72.83 | 983.21
2.05 | Transporte de Poste de 8 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | und | 23 | 23 | 181.91 | 4183.93
2.06 | Transporte de Poste de madera importado de 8 m, Clase 7 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | und | 1 | 1 | 127.28 | 127.28
2.07 | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 8 m/200 daN (*) | und | 23 | 23 | 86.86 | 1997.78
2.08 | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 8m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 11.75 | 11.75 | 106.26 | 1248.56
| SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 21049.37
3 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS
3.01 | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 15.52 | 15.52 | 72.83 | 1130.32
3.02 | Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida | m³ | 15.13 | 15.13 | 106.26 | 1607.71
3.03 | Instalación de Retenida Inclinada de RS | und | 12 | 12 | 69.52 | 834.24
3.04 | Instalación de Retenida Vertical de RS | und | 1 | 1 | 76.31 | 76.31
| SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 3648.58
4 | MONTAJE DE ARMADOS
4.01 | Armado Tipo E1/S, E'1/S Alineamiento y Angulo - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida | jgo | 18 | 18 | 29.6 | 532.8
4.02 | Armado Tipo E2/S, E'2/S Anclaje y Cambio de Sección - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida | jgo | 2 | 2 | 37.07 | 74.14
4.03 | Armado Tipo E5/S, E'5/S Alineamiento con Derivación - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida | jgo | 2 | 2 | 46.29 | 92.58
4.04 | Armado Tipo E1-E/S, E'1-E/S Alineamiento y Angulo con Distanciador- Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida | jgo | 3 | 3 | 29.27 | 87.81
| SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 787.33
5 | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
5.01 | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16+16/25 mm² | km | 0.16 | 0.16 | 1024.51 | 163.92
5.02 | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16/25 mm² | km | 1.52 | 1.52 | 993.06 | 1509.45
| SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 1673.37
6 | INSTALACIÓN DE PUESTAS A TIERRA
6.01 | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | m³ | 11.76 | 11.76 | 72.83 | 856.48
6.02 | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado (Incluye instalación de una Caja de Registro). | und | 7 | 7 | 65.34 | 457.38
6.03 | Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado | m³ | 10.99 | 10.99 | 81.69 | 897.77
| SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 2211.63
7 | INSTALACIÓN DE PASTORALES, LUMINARIAS Y LÁMPARAS
7.01 | Instalación de Pastoral de A° G° | und | 4 | 4 | 39.01 | 156.04
7.02 | Instalación de Luminaria, Lámpara y Accesorios | und | 4 | 4 | 69.54 | 278.16
| SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 434.2
8 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILARIAS
8.01 | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta (no incluye medidor de energía activa) | und | 15 | 15 | 70.36 | 1055.4
8.02 | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga (no incluye medidor de energía activa) | und | 1 | 1 | 85.15 | 85.15
8.03 | Instalación de Medidor Monofásico de Energia Activa y Caja Portamedidor (incluye conexión a cable de acometida) | und | 16 | 16 | 22.75 | 364
8.04 | Contraste de Medidor Monofásico de Energía Activa - Electrónico | und | 16 | 16 | 29.44 | 471.04
| SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 1975.59
9 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
9.01 | Prueba y Puesta en Servicio de Redes Secundarias | Localidad | 1 | 1 | 960.45 | 960.45
9.02 | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Secundarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. | Localidad | 1 | 1 | 114.94 | 114.94
| SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 1075.39
| TOTAL DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO |  |  |  |  | 34355.56

## RS-Transporte
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CON PRESIO
UBICACIÓN |  | : DEPARTAMENTO
SECCIÓN III |  | : Red Secundaria
TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRA
2023-11-01
|  |  | 1 | Parcial1
|  |  | METRADOS PARCIALES | TOTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UNID. | 1 | Metrado | Cost. Unit. | TOTAL
|  |  | Cant. | Cant. | S/ | S/
1 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
1.01 | Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) | und | 23 | 23 | 117 | 2691
| SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 2691
2 | POSTES DE MADERA IMPORTADA
2.01 | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 8 m, Clase 7 | und | 1 | 1 | 107.93 | 107.93
| SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 107.93
3 | CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE
3.01 | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | m | 63 | 63 | 0.04498 | 2.83
| SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 2.83
4 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
4.01 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 24 | 24 | 0.1378 | 3.31
4.02 | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 1 | 1 | 0.1768 | 0.18
4.03 | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 6 | 6 | 0.117 | 0.7
4.04 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 3 | 3 | 0.1768 | 0.53
4.05 | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 1 | 1 | 0.1898 | 0.19
4.06 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | und | 2 | 2 | 0.078 | 0.16
4.07 | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | und | 31 | 31 | 0.0208 | 0.64
4.08 | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) | und | 2 | 2 | 0.026 | 0.05
4.09 | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación | und | 1 | 1 | 1.95 | 1.95
| SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 7.71
5 | RETENIDAS
5.01 | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | und | 26 | 26 | 0.0208 | 0.54
5.02 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos | m | 129 | 129 | 0.1066 | 13.75
5.03 | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | und | 13 | 13 | 0.1378 | 1.79
5.04 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro | und | 13 | 13 | 0.6578 | 8.55
5.05 | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado | m | 39 | 39 | 0.0416 | 1.62
5.06 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | und | 13 | 13 | 0.0208 | 0.27
5.07 | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | und | 13 | 13 | 13.728 | 178.46
5.08 | Aislador de tracción de porcelana ANSI 54-2 | und | 13 | 13 | 0.416 | 5.41
5.09 | Grapa Paralela de AºGº de 152 mm de longitud, provista de tres pernos | und | 26 | 26 | 2.09 | 54.34
5.1 | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1000 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro | und | 1 | 1 | 3.744 | 3.74
| SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 268.47
6 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
6.01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | und | 7 | 7 | 1.066 | 7.46
6.02 | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m | und | 7 | 7 | 70.2 | 491.4
6.03 | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) | und | 7 | 7 | 0.0338 | 0.24
| SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 499.1
7 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
7.01 | Conductor Autoportante de Aluminio 1x16+16/25 mm² | km | 0.16 | 0.16 | 48.62 | 7.78
7.02 | Conductor Autoportante de Aluminio 1x16/25 mm² | km | 1.52 | 1.52 | 32.5 | 49.4
| SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 57.18
8 | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
8.01 | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 | und | 23 | 23 | 0.1352 | 3.11
8.02 | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 | und | 6 | 6 | 0.091 | 0.55
8.03 | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | und | 16 | 16 | 0.0338 | 0.54
8.04 | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | und | 16 | 16 | 0.0338 | 0.54
8.05 | Conector para Al 25 mm², para Neutro Desnudo, tipo Cuña | und | 2 | 2 | 0.0338 | 0.07
8.06 | Conector Aislado para Al 16-35 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | und | 2 | 2 | 0.0338 | 0.07
8.07 | Correa Plástica de Amarre, color negro | und | 102 | 102 | 0.0026 | 0.27
8.08 | Cinta Autofundente para extremo de cable | m | 4.8 | 4.8 | 0.0052 | 0.02
| SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 5.17
9 | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
9.01 | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 | m | 10 | 10 | 0.67 | 6.7
9.02 | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC | m | 347.5 | 347.5 | 0.66 | 229.35
| SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 236.05
10 | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
10.01 | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | und | 4 | 4 | 0.0338 | 0.14
10.02 | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | und | 4 | 4 | 0.0338 | 0.14
10.03 | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto | und | 4 | 4 | 1.95 | 7.8
10.04 | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W | und | 4 | 4 | 1.898 | 7.59
10.05 | Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W | und | 4 | 4 | 0.039 | 0.16
10.06 | Portafusible Unipolar 220 V, de 5 A, provisto con fusible de 1 A | und | 4 | 4 | 0.026 | 0.1
| SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 15.93
11 | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
11.01 | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 254 mm | und | 23 | 23 | 0.1638 | 3.77
11.02 | Distanciador de FºGº de 51 mm Ø x 1000 mm Long., provisto de accesorios para armado de alineamiento | und | 3 | 3 | 0.091 | 0.27
| SUB-TOTAL 11: |  |  |  |  | 4.04
12 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
12.01 | Portalinea Unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø | und | 11 | 11 | 0.091 | 1
12.02 | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo | und | 15 | 15 | 4.19 | 62.85
12.03 | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo | und | 1 | 1 | 1.43 | 1.43
12.04 | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 3,0 m, con curva de plastico de 19 mm ø x 180º | und | 16 | 16 | 1.67 | 26.72
12.05 | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud | und | 15 | 15 | 0.0338 | 0.51
12.06 | Tarugo de Cedro de 13 mm x 50 mm | und | 15 | 15 | 0.0338 | 0.51
12.07 | Templador de AºGº | und | 32 | 32 | 0.039 | 1.25
12.08 | Caja Metálica Portamedidor, equipado con Interruptor Termomagnético de 10A | und | 16 | 16 | 9.77 | 156.32
12.09 | Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220 V; 2 hilos, 10-40 A, 60 Hz, Clase 1 | und | 16 | 16 | 8.76 | 140.16
12.1 | Alambre de Acero N° 16 para retenida de acometidas | m | 6 | 6 | 0.0442 | 0.27
| SUB-TOTAL 12: |  |  |  |  | 391.02
| TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRA |  |  |  |  | 4286.43

## FP
Anexo Fórmula Polinómica
| Proyecto : |  |  |  | PRESUPUESTO CON PRESIO
| Sección : |  |  |  | Líneas Primarias
| Presupuesto Base: |  |  |  | 224200.6 |  |  |  | 2023-11-01
Agrupación Preliminar y Conformación de monomios | [15 empty] | según DS 011-79-VC
[13 empty] | Agrupación Preliminar |  |  | Conformación de monomios
Nº | Elemento Representativo | [5 empty] | Elemento I.U. |  |  | Índice Unificado | Parcial (S/) | % Incidenc. | I.U. similar | Incidenc. Agrup. Prel. | Símbolo | Agrupam. de monom. | Incidenc. Monom. | Nº Orden monomio en F.P.
1 | Ingeniero Especialista en Líneas Primarias ; Técnico Especialista en Dibujo por Computadora ; Topógrafo Operador de Estación Total ; y otros. | [5 empty] | Mano de obra (incluido leyes sociales) |  |  | 47 | 69846.8872 | 31.2% | 47 | 0.312 | J | J | 0.312 | 1
2 | Gastos Generales y Utilidades ; Material varios ; Utiles y Materiales de Gabinete (global) ; Edición de Expediente (Papel, Impresiones, Fotocopias, etc.) ; y otros. | [5 empty] | Índice General de Precios al Consumidor (INEI) |  |  | 39 | 53970.4111 | 24.1% | 39 | 0.241 | GU | GU | 0.241 | 5
3 | Aisladores y accesorios ; Aisladores de suspensión y accesorios ; Accesorios para conductor de aleacion aluminio ; Cable de acero recubierto de cobre ; Material de ferreteria para postes y crucetas ; Retenidas y anclajes ; Material para puesta a tierra | [5 empty] | Dólar más Inflación mercado USA (f) |  |  | 30 | 29073.93 | 13% | 30 | 0.13 | D | D | 0.215 | 3
4 | Postes de concreto armado centrifugado | [5 empty] | Poste de concreto |  |  | 62 | 21426.39 | 9.6% | 62 | 0.096 | P | P | 0.096 | 2
5 | Equipo de Estación Total y Accesorios (incluye GPS) ; Equipo de comunicación ; Computadora personal (PC) ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo importado |  |  | 49 | 19187.9388 | 8.6% | 49 | 0.086 | EI | E | 0.136 | 4
6 | Flete Terrestre | [5 empty] | Flete Terrestre |  |  | 32 | 7487.53 | 3.3% | 32 | 0.033 | FT | E |  | 4
7 | Crucetas de madera de procedencia nacional | [5 empty] | Madera nacional para encofrado y carpintería |  |  | 43 | 7404.44 | 3.3% | 43 | 0.037 | MN | D |  | 3
8 | Conductor de aleación de aluminio | [5 empty] | Alambre y cable Tipo TW y THW |  |  | 7 | 5911.33 | 2.6% | 7 | 0.032 | ALT | D |  | 3
9 | Carteles en instalaciones temporales ; Carteles de protección flora y fauna | [5 empty] | Madera terciada para encofrado y carpintería |  |  | 44 | 3900 | 1.7% | 44 | 0.017 | MT | E |  | 4
10 | Camioneta Pick-Up 4x4 de 135 HP ; Radiodifusión local ; Motosierra ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo nacional |  |  | 48 | 3841.2188 | 1.6% | 48 | 0.016 | EN | D |  | 3
11 | Herramientas 5% de mano de obra ; Herramientas % mano de obra ; Carreta de Transporte ; y otros. | [5 empty] | Herramienta Manual |  |  | 37 | 1314.0528 | 0.6% | 7 |  | H |  |  | 3
12 | Piedra Mediana de Cantera | [5 empty] | Agregado grueso |  |  | 5 | 793.4463 | 0.4% | 43 |  | AG |  |  | 3
13 | Tierra Cernida para Puesta a Tierra | [5 empty] | Agregado fino |  |  | 4 | 28.184 | 0% | 43 |  | AF |  |  | 3
14 | Retenidas y anclajes | [5 empty] | Alambre y cable de cobre desnudo |  |  | 6 | 14.82 | 0% | 7 |  | ALC |  |  | 3
[11 empty] | 224200.58 | 100% |  | 1 |  |  | 1
Resumen
Nº | Elemento Representativo | [5 empty] | Elemento I.U. |  |  | Índice Unificado | Símbolo | Símbolo Monómio | Monto | Incidencia | Incidencia Agrup. Prel. | % Parcial | Coeficiente
1 | Montaje/Desmontaje Electromecánico | [5 empty] | Mano de obra (incluido leyes sociales) |  |  | 47 | J | J | 69846.89 | 0.312 | 0.312 | 100% | 0.312
2 | Postes de concreto armado centrifugado | [5 empty] | Poste de concreto |  |  | 62 | P | P | 21426.39 | 0.096 | 0.096 | 100% | 0.096
3 | Aisladores y accesorios ; Aisladores de suspensión y accesorios ; Accesorios para conductor de aleacion aluminio ; Cable de acero recubierto de cobre ; Material de ferreteria para postes y crucetas ; Retenidas y anclajes ; Material para puesta a tierra | [5 empty] | Dólar más Inflación mercado USA (f) |  |  | 30 | D | D | 29073.93 | 0.13 | 0.13 | 60.47% | 0.215
3 | Crucetas de madera de procedencia nacional | [5 empty] | Madera nacional para encofrado y carpintería |  |  | 43 | MN |  | 7404.44 | 0.033 | 0.037 | 17.21%
3 | Piedra Mediana de Cantera | [5 empty] | Agregado grueso |  |  | 5 | AG |  | 793.45 | 0.004
3 | Tierra Cernida para Puesta a Tierra | [5 empty] | Agregado fino |  |  | 4 | AF |  | 28.18 | 0
3 | Conductor de aleación de aluminio | [5 empty] | Alambre y cable Tipo TW y THW |  |  | 7 | ALT |  | 5911.33 | 0.026 | 0.032 | 14.88%
3 | Herramientas 5% de mano de obra ; Herramientas % mano de obra ; Carreta de Transporte ; y otros. | [5 empty] | Herramienta Manual |  |  | 37 | H |  | 1314.05 | 0.006
3 | Retenidas y anclajes | [5 empty] | Alambre y cable de cobre desnudo |  |  | 6 | ALC |  | 14.82 | 0
3 | Camioneta Pick-Up 4x4 de 135 HP ; Radiodifusión local ; Motosierra ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo nacional |  |  | 48 | EN |  | 3841.22 | 0.016 | 0.016 | 7.44%
4 | Equipo de Estación Total y Accesorios (incluye GPS) ; Equipo de comunicación ; Computadora personal (PC) ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo importado |  |  | 49 | EI | E | 19187.94 | 0.086 | 0.086 | 63.24% | 0.136
4 | Transporte de Materiales | [5 empty] | Flete Terrestre |  |  | 32 | FT |  | 7487.53 | 0.033 | 0.033 | 24.26%
4 | Carteles en instalaciones temporales ; Carteles de protección flora y fauna | [5 empty] | Madera terciada para encofrado y carpintería |  |  | 44 | MT |  | 3900 | 0.017 | 0.017 | 12.5%
5 | Gastos Generales y Utilidades | [5 empty] | Índice General de Precios al Consumidor (INEI) |  |  | 39 | GU | GU | 53970.41 | 0.241 | 0.241 | 100% | 0.241
[13 empty] | 224200.579 | 1
Fórmula Polinómica
|  | Jr |  |  | Pr |  |  | Dr |  |  | Er |  |  | GUr
k = | 0.312 | ---------- | + | 0.096 | ---------- | + | 0.215 | ---------- | + | 0.136 | ---------- | + | 0.241 | ----------
|  | Jo |  |  | Po |  |  | Do |  |  | Eo |  |  | GUo
| Sección : |  |  |  | Redes Primarias
| Presupuesto Base: |  |  |  | 34887.78 |  |  |  | =+ResumenGeneral!H8
Agrupación Preliminar y Conformación de monomios | [15 empty] | según DS 011-79-VC
[13 empty] | Agrupación Preliminar |  |  | Conformación de monomios
Nº | Elemento Representativo | [5 empty] | Elemento I.U. |  |  | Índice Unificado | Parcial (S/) | % Incidenc. | I.U. similar | Incidenc. Agrup. Prel. | Símbolo | Agrupam. de monom. | Incidenc. Monom. | Nº Orden monomio en F.P.
1 | Gastos Generales y Utilidades ; Material varios ; Utiles y Materiales de Gabinete ; Material varios (estribo,soga,pintura, brochas, etc) ; y otros. | [5 empty] | Índice General de Precios al Consumidor (INEI) |  |  | 39 | 7957.9722 | 22.8% | 39 | 0.228 | GU | GU | 0.228 | 6
2 | Transformadores de distribución (altura de instalación hasta 4 500 m.s.n.m.) ; Equipo de Estación Total y Accesorios (incluye GPS) ; Equipo de comunicación ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo importado |  |  | 49 | 6982.8452 | 20% | 49 | 0.2 | EI | E | 0.264 | 5
3 | Ingeniero Especialista en Líneas Primarias ; Técnico Especialista en Dibujo por Computadora ; Topógrafo Operador de Estación Total ; y otros. | [5 empty] | Mano de obra (incluido leyes sociales) |  |  | 47 | 6963.9936 | 20% | 47 | 0.2 | J | J | 0.2 | 1
4 | Postes de concreto armado centrifugado | [5 empty] | Poste de concreto |  |  | 62 | 3488.54 | 10% | 62 | 0.1 | P | P | 0.1 | 2
5 | Accesorios para conductor de aleacion aluminio ; Cable de acero recubierto de cobre ; Material de ferreteria para postes y crucetas ; Retenidas y anclajes ; Material para puesta a tierra ; Tableros de distribución | [5 empty] | Dólar más Inflación mercado USA (f) |  |  | 30 | 3157.22 | 9% | 30 | 0.09 | D | D | 0.138 | 4
6 | Postes de madera importada | [5 empty] | Madera importada para encofrado y carpintería |  |  | 42 | 1509.84 | 4.3% | 42 | 0.048 | MI | D |  | 4
7 | Flete Terrestre | [5 empty] | Flete Terrestre |  |  | 32 | 1475.48 | 4.2% | 32 | 0.042 | FT | E |  | 5
8 | Conductor de aleación de aluminio | [5 empty] | Alambre y cable Tipo TW y THW |  |  | 7 | 1313.63 | 3.8% | 7 | 0.055 | ALT | AL | 0.055 | 3
9 | Camioneta Pick-Up 4x4 de 135 HP ; Motosierra ; Escalera ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo nacional |  |  | 48 | 759.9092 | 2.2% | 48 | 0.022 | EN | E |  | 5
10 | Equipo de proteccion y maniobra | [5 empty] | Artefacto de alumbrado exterior |  |  | 11 | 530.81 | 1.5% | 11 |  | ARE |  |  | 0
11 | Herramientas 5% de mano de obra ; Herramientas % mano de obra ; Carreta de Transporte ; y otros. | [5 empty] | Herramienta Manual |  |  | 37 | 421.8608 | 1.2% | 7 |  | H |  |  | 3
12 | Cables de energía de baja tensión | [5 empty] | Cable NYY-N2XY (g) y (p) |  |  | 19 | 161.65 | 0.5% | 7 |  | CNY |  |  | 3
13 | Tierra Cernida para Puesta a Tierra | [5 empty] | Agregado fino |  |  | 4 | 68.292 | 0.2% | 42 |  | AF |  |  | 4
14 | Piedra Mediana de Cantera | [5 empty] | Agregado grueso |  |  | 5 | 68.2452 | 0.2% | 42 |  | AG |  |  | 4
15 | Crucetas de madera de procedencia nacional | [5 empty] | Madera nacional para encofrado y carpintería |  |  | 43 | 26.71 | 0.1% | 42 |  | MN |  |  | 4
16 | Retenidas y anclajes | [5 empty] | Alambre y cable de cobre desnudo |  |  | 6 | 0.78 | 0% | 7 |  | ALC |  |  | 3
[11 empty] | 34887.78 | 100% |  | 0.985 |  |  | 0.985
Resumen
Nº | Elemento Representativo | [5 empty] | Elemento I.U. |  |  | Índice Unificado | Símbolo | Símbolo Monómio | Monto | Incidencia | Incidencia Agrup. Prel. | % Parcial | Coeficiente
0 | Equipo de proteccion y maniobra | [5 empty] | Artefacto de alumbrado exterior |  |  | 11 | ARE |  | 530.81 | 0.015
1 | Montaje/Desmontaje Electromecánico | [5 empty] | Mano de obra (incluido leyes sociales) |  |  | 47 | J | J | 6963.99 | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2
2 | Postes de concreto armado centrifugado | [5 empty] | Poste de concreto |  |  | 62 | P | P | 3488.54 | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.1
3 | Conductor de aleación de aluminio | [5 empty] | Alambre y cable Tipo TW y THW |  |  | 7 | ALT | AL | 1313.63 | 0.038 | 0.055 | 100% | 0.055
3 | Herramientas 5% de mano de obra ; Herramientas % mano de obra ; Carreta de Transporte ; y otros. | [5 empty] | Herramienta Manual |  |  | 37 | H |  | 421.86 | 0.012
3 | Cables de energía de baja tensión | [5 empty] | Cable NYY-N2XY (g) y (p) |  |  | 19 | CNY |  | 161.65 | 0.005
3 | Retenidas y anclajes | [5 empty] | Alambre y cable de cobre desnudo |  |  | 6 | ALC |  | 0.78 | 0
4 | Accesorios para conductor de aleacion aluminio ; Cable de acero recubierto de cobre ; Material de ferreteria para postes y crucetas ; Retenidas y anclajes ; Material para puesta a tierra ; Tableros de distribución | [5 empty] | Dólar más Inflación mercado USA (f) |  |  | 30 | D | D | 3157.22 | 0.09 | 0.09 | 65.22% | 0.138
4 | Postes de madera importada | [5 empty] | Madera importada para encofrado y carpintería |  |  | 42 | MI |  | 1509.84 | 0.043 | 0.048 | 34.78%
4 | Tierra Cernida para Puesta a Tierra | [5 empty] | Agregado fino |  |  | 4 | AF |  | 68.29 | 0.002
4 | Piedra Mediana de Cantera | [5 empty] | Agregado grueso |  |  | 5 | AG |  | 68.25 | 0.002
4 | Crucetas de madera de procedencia nacional | [5 empty] | Madera nacional para encofrado y carpintería |  |  | 43 | MN |  | 26.71 | 0.001
5 | Transformadores de distribución (altura de instalación hasta 4 500 m.s.n.m.) ; Equipo de Estación Total y Accesorios (incluye GPS) ; Equipo de comunicación ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo importado |  |  | 49 | EI | E | 6982.85 | 0.2 | 0.2 | 75.76% | 0.264
5 | Transporte de Materiales | [5 empty] | Flete Terrestre |  |  | 32 | FT |  | 1475.48 | 0.042 | 0.042 | 15.91%
5 | Camioneta Pick-Up 4x4 de 135 HP ; Motosierra ; Escalera ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo nacional |  |  | 48 | EN |  | 759.91 | 0.022 | 0.022 | 8.33%
6 | Gastos Generales y Utilidades | [5 empty] | Índice General de Precios al Consumidor (INEI) |  |  | 39 | GU | GU | 7957.97 | 0.228 | 0.228 | 100% | 0.228
[13 empty] | 34887.7782 | 1
Fórmula Polinómica
|  | Jr |  |  | Pr |  |  | ALr |  |  | Dr |  |  | Er |  |  | GUr
k = | 0.2 | ---------- | + | 0.1 | ---------- | + | 0.055 | ---------- | + | 0.138 | ---------- | + | 0.264 | ---------- | + | 0.228 | ----------
|  | Jo |  |  | Po |  |  | ALo |  |  | Do |  |  | Eo |  |  | GUo
| Sección : |  |  |  | Redes Secundarias, incluyen conexiones domiciliarias
| Presupuesto Base: |  |  |  | 84702.81 |  |  |  | =+ResumenGeneral!H8
Agrupación Preliminar y Conformación de monomios | [15 empty] | según DS 011-79-VC
[13 empty] | Agrupación Preliminar |  |  | Conformación de monomios
Nº | Elemento Representativo | [5 empty] | Elemento I.U. |  |  | Índice Unificado | Parcial (S/) | % Incidenc. | I.U. similar | Incidenc. Agrup. Prel. | Símbolo | Agrupam. de monom. | Incidenc. Monom. | Nº Orden monomio en F.P.
1 | Gastos Generales y Utilidades ; Material varios (Estaca,wincha metálica de 50 m., yeso, cordel, pintura, etc., útilies y equipos de gabinete) ; Material varios (Yeso,estacas,cordel,etc) ; Material varios (Estrobo,soga,etc) ; y otros. | [5 empty] | Índice General de Precios al Consumidor (INEI) |  |  | 39 | 19084.8135 | 22.5% | 39 | 0.225 | GU | GU | 0.225 | 7
2 | Ingeniero Especialista en Redes Secundarias ; Asistente de Ingeniería ; Topógrafo Operador de Estación Total ; y otros. | [5 empty] | Mano de obra (incluido leyes sociales) |  |  | 47 | 18457.307 | 21.8% | 47 | 0.218 | J | J | 0.218 | 1
3 | Equipo de Estación Total y Accesorios (incluye GPS) ; Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) ; Pluma de Izaje ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo importado |  |  | 49 | 12467.3661 | 14.7% | 49 | 0.156 | EI | E | 0.156 | 5
4 | Postes de concreto armado centrifugado | [5 empty] | Poste de concreto |  |  | 62 | 9010.02 | 10.6% | 62 | 0.106 | P | P | 0.106 | 2
5 | Cable de acero recubierto de cobre ; Material de ferreteria para postes y crucetas ; Retenidas ; Material para puesta a tierra ; Accesorios de cables autoportantes ; Luminarias, lamparas y accesorios ; Accesorios de ferreteria para estructuras ; Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Dólar más Inflación mercado USA (f) |  |  | 30 | 8232.46 | 9.7% | 30 | 0.119 | D | D | 0.153 | 4
6 | Cables y conductores de aluminio | [5 empty] | Alambre y cable tipo WP |  |  | 8 | 5906.34 | 7% | 8 | 0.07 | AL | AL | 0.089 | 3
7 | Flete Terrestre | [5 empty] | Flete Terrestre |  |  | 32 | 4286.43 | 5.1% | 32 | 0.051 | FT | F | 0.051 | 6
8 | Cables y conductores de cobre | [5 empty] | Cable NYY-N2XY (g) y (p) |  |  | 19 | 1573.4 | 1.9% | 19 | 0.019 | CNY | AL |  | 3
9 | Luminarias, lamparas y accesorios | [5 empty] | Artefacto de alumbrado exterior |  |  | 11 | 1496.92 | 1.8% | 11 | 0.018 | ARE | D |  | 4
10 | Herramientas 5% de mano de obra ; Herramientas % mano de obra ; Carreta de Transporte ; y otros. | [5 empty] | Herramienta Manual |  |  | 37 | 1344.2655 | 1.6% | 37 | 0.016 | H | D |  | 4
11 | Postes de madera importada ; Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Madera importada para encofrado y carpintería |  |  | 42 | 728.82 | 0.9% | 30 |  | MI |  |  | 4
12 | Camioneta Pick-Up 4x4 de 135 HP ; Escalera ; Motosierra ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo nacional |  |  | 48 | 723.3188 | 0.9% | 49 |  | EN |  |  | 5
13 | Piedra Mediana de Cantera | [5 empty] | Agregado grueso |  |  | 5 | 515.2896 | 0.6% | 30 |  | AG |  |  | 4
14 | Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Tubería de acero negro y/o galvanizado |  |  | 65 | 464.26 | 0.5% | 30 |  | T |  |  | 4
15 | Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Tubería de PVC para agua |  |  | 72 | 177.76 | 0.2% | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Tierra Cernida para Puesta a Tierra | [5 empty] | Agregado fino |  |  | 4 | 119.1316 | 0.1% | 30 |  | AF |  |  | 4
17 | Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Acero de construcción liso |  |  | 2 | 89.92 | 0.1% | 30 |  | ACL |  |  | 4
18 | Retenidas ; Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Alambre y cable de cobre desnudo |  |  | 6 | 24.99 | 0% | 8 |  | ALC |  |  | 3
[11 empty] | 84702.81 | 100% |  | 0.998 |  |  | 0.998
Resumen
Nº | Elemento Representativo | [5 empty] | Elemento I.U. |  |  | Índice Unificado | Símbolo | Símbolo Monómio | Monto | Incidencia | Incidencia Agrup. Prel. | % Parcial | Coeficiente
0 | Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Tubería de PVC para agua |  |  | 72 |  |  | 177.76 | 0.002
1 | Montaje/Desmontaje Electromecánico | [5 empty] | Mano de obra (incluido leyes sociales) |  |  | 47 | J | J | 18457.31 | 0.218 | 0.218 | 100% | 0.218
2 | Postes de concreto armado centrifugado | [5 empty] | Poste de concreto |  |  | 62 | P | P | 9010.02 | 0.106 | 0.106 | 100% | 0.106
3 | Cables y conductores de aluminio | [5 empty] | Alambre y cable tipo WP |  |  | 8 | AL | AL | 5906.34 | 0.07 | 0.07 | 78.65% | 0.089
3 | Retenidas ; Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Alambre y cable de cobre desnudo |  |  | 6 | ALC |  | 24.99 | 0
3 | Cables y conductores de cobre | [5 empty] | Cable NYY-N2XY (g) y (p) |  |  | 19 | CNY |  | 1573.4 | 0.019 | 0.019 | 21.35%
4 | Cable de acero recubierto de cobre ; Material de ferreteria para postes y crucetas ; Retenidas ; Material para puesta a tierra ; Accesorios de cables autoportantes ; Luminarias, lamparas y accesorios ; Accesorios de ferreteria para estructuras ; Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Dólar más Inflación mercado USA (f) |  |  | 30 | D | D | 8232.46 | 0.097 | 0.119 | 77.78% | 0.153
4 | Postes de madera importada ; Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Madera importada para encofrado y carpintería |  |  | 42 | MI |  | 728.82 | 0.009
4 | Piedra Mediana de Cantera | [5 empty] | Agregado grueso |  |  | 5 | AG |  | 515.29 | 0.006
4 | Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Tubería de acero negro y/o galvanizado |  |  | 65 | T |  | 464.26 | 0.005
4 | Tierra Cernida para Puesta a Tierra | [5 empty] | Agregado fino |  |  | 4 | AF |  | 119.13 | 0.001
4 | Conexiones domiciliarias | [5 empty] | Acero de construcción liso |  |  | 2 | ACL |  | 89.92 | 0.001
4 | Luminarias, lamparas y accesorios | [5 empty] | Artefacto de alumbrado exterior |  |  | 11 | ARE |  | 1496.92 | 0.018 | 0.018 | 11.76%
4 | Herramientas 5% de mano de obra ; Herramientas % mano de obra ; Carreta de Transporte ; y otros. | [5 empty] | Herramienta Manual |  |  | 37 | H |  | 1344.27 | 0.016 | 0.016 | 10.46%
5 | Equipo de Estación Total y Accesorios (incluye GPS) ; Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) ; Pluma de Izaje ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo importado |  |  | 49 | EI | E | 12467.37 | 0.147 | 0.156 | 100% | 0.156
5 | Camioneta Pick-Up 4x4 de 135 HP ; Escalera ; Motosierra ; y otros. | [5 empty] | Maquinaria y equipo nacional |  |  | 48 | EN |  | 723.32 | 0.009
6 | Transporte de Materiales | [5 empty] | Flete Terrestre |  |  | 32 | FT | F | 4286.43 | 0.051 | 0.051 | 100% | 0.051
7 | Gastos Generales y Utilidades | [5 empty] | Índice General de Precios al Consumidor (INEI) |  |  | 39 | GU | GU | 19084.81 | 0.225 | 0.225 | 100% | 0.225
[13 empty] | 84702.8121 | 1
Fórmula Polinómica
|  | Jr |  |  | Pr |  |  | ALr |  |  | Dr |  |  | Er |  |  | Fr
k = | 0.218 | ---------- | + | 0.106 | ---------- | + | 0.089 | ---------- | + | 0.153 | ---------- | + | 0.156 | ---------- | + | 0.051 | ----------
|  | Jo |  |  | Po |  |  | ALo |  |  | Do |  |  | Eo |  |  | Fo
GUr
[6 empty] | + | 0.225 | ----------
GUo
Nota:
1.- | En la fórmula los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la
fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al
momento de reajuste o fecha de valorización
2.- | En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación
el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia
3.- | En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.