## ResumenGeneral
PLA | VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL
| PROYECTO |  | PRESUPUESTO CON PRESIO
| DEPARTAMENTO |  | : DEPARTAMENTO
| PROVINCIA |  | : PROVINCIA
| DISTRITO |  | : DISTRITO
| SECCIÓN |  | : Líneas Primarias - Redes Primarias - Redes Secundarias |  |  |  | 2024-06-18
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | LÍNEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/
| A | SUMINISTROS DE MATERIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0
| B | MONTAJE ELECTROMECANICO |  | 0 | 0 | 0 | 0
| C | TRANSPORTE DE MATERIALES |  | 0 | 0 | 0 | 0
| D | COSTO DIRECTO ( C.D. ) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| E | GASTOS GENERALES |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F | UTILIDADES |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ResumenRubro
VALOR REFERENCIAL - REDES PRIMARIAS
PRESUPUESTO CON PRESIO
DEPARTAMENTO(S) | : DEPARTAMENTO
PROVINCIA(S) | : PROVINCIA
DISTRITO | : DISTRITO
SECCIÓN I | : REDES PRIMARIAS | 2024-06-18
T.C. (S/./US$): 3,8
ITEM | DESCRIPCION | TOTAL S/
A | SUMINISTRO DE MATERIALES | 308860.86
B | MONTAJE ELECTROMECÁNICO | 83988.31
C | TRANSPORTE DE MATERIALES | 23827.87 | 7.715%
D | TOTAL COSTO DIRECTO | 416677.04
E | GASTOS GENERALES | 64940.87 | 0.15585
F | UTILIDADES | 33334.16 | 0.08
| COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | 514952.07
Note on C23: Esolutions: NO BORRAR ESTA FILA

## Capitulos
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CON PRESIO
UBICACIÓN |  | : DEPARTAMENTO
SECCION I |  | : REDES PRIMARIAS
SUMINISTRO DE MATERIALES
|  |  | 1 | Parcial1
2
3
|  |  | METRADOS PARCIALES |  |  | TOTAL |  |  | Encabezado1
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | UNID. | 1 | 2 | 3 | Metrado | Cost. Unit. | TOTAL | Encabezado2
|  |  | Cant. | Cant. | Cant. | Cant. | S/ | S/ | Encabezado3
Fila-Vacia
1 | CRUCETAS DE MADERA | [7 empty] | Subtotal-Encabezado
1.01 | CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90 mm x 115 mm x 1,20 m | und | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 150 | Subtotal-Cuerpo | 0 dec
1.02 | LISTÓN DE MADERA TRATADA 50 X 19 mm SECCIÓN, 2,7 m LONGITUD (INCLUYE CLAVOS DE FIJACIÓN) | und | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 90 | Subtotal-Pie1 | 0 dec
| SUB-TOTAL 1: | [6 empty] | 240 | Subtotal-Pie2
| TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [6 empty] | 190
2.01 | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 50 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. | km | 1 | 1 | 3 | 5 | 50 | 250 | Subtotal-Cuerpo | 3 dec
2.02 | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 50 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. | km | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 90 | Subtotal-Pie1 | 3 dec
2.01 | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 50 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. | km | 1 | 1 | 3 | 5 | 50 | 250 | Subtotal-Cuerpo | 2 dec
2.02 | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 50 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. | km | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 90 | Subtotal-Pie1 | 2 dec
Note on C24: Esolutions: NO BORRAR ESTA FILA

## APU
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE LÍNEAS PRIMARIAS
PROYECTO :
1 | Transporte de Poste
| UNIDAD : | Un.
| RENDIMIENTO : | 13 | Un/dia
| PARTICIPACIÓN DE LA M. O. EN LOS COSTOS |  | 2% | CALIFICADA | 98% | NO CALIFICADA
| DESCRIPCIÓN | Und. | Cuadrilla | Cantidad | P. Unitario | Parcial | Índice Unificado
[5 empty] | S/ | S/ | (INEI)
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
| Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) | h-m | 0.75 | 0.46 | 184.81 | 85.0126 | 49
| Herramientas 5% mano de obra | % |  | 5 | 184.81 | 924.05 | 48
| Herramientas 5% mano de obra | % |  | 5 | 184.81 | 924.05 | 48
[5 empty] | Sub-total | 1933.1126
|  | TOTAL |  |  | S/ | 3866.2252
| DESCRIPCIÓN | Und. | Cuadrilla | Cantidad | P. Unitario | P. Transporte | Parcial | Índice Unificado
[5 empty] | S/ | S/ | S/ | (INEI)
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
| Camión plataforma 4 x 2, 122 HP, 8 Tn. (Incluye Grúa) | h-m | 0.75 | 0.46 | 184.81 | 15711.1786 | 85.0126 | 49
| Herramientas 5% mano de obra | % |  | 5 | 184.81 | 170773.6805 | 924.05 | 48
| Herramientas 5% mano de obra | % |  | 5 | 184.81 | 170773.6805 | 924.05 | 48
[6 empty] | Sub-total | 1933.1126
|  | TOTAL |  |  |  | S/ | 1933.1126

## FP
Anexo Fórmula Polinómica
| Proyecto : |  |  |  | PRESUPUESTO CON PRESIO
| Sección : |  |  |  | Líneas Primarias y Reforzamiento
| Presupuesto Base: |  |  |  | 11920368.108 |  |  |  | 2024-06-18
Agrupación Preliminar y Conformación de monomios | [15 empty] | según DS 011-79-VC
[13 empty] | Agrupación Preliminar |  |  | Conformación de monomios
Nº | Elemento Representativo | [5 empty] | Elemento I.U. |  |  | Índice Unificado | Parcial (S/) | % Incidenc. | I.U. similar | Incidenc. Agrup. Prel. | Símbolo | Agrupam. de monom. | Incidenc. Monom. | Nº Orden monomio en F.P.
1 | Postes de Madera | [5 empty] | Índice General de Precios al Consumidor (INEI) |  |  | 39 | 2389156.9737 | 23% | 1 | 0.23 | GG | GU | 0.23 | 6
2 | Conductores de AAAC y Accesorios | [5 empty] | Mano de obra (incluido leyes sociales) |  |  | 47 | 1986537.6875 | 19.12% | 2 | 0.191 | J | J | 0.191 | 1
5 | Gastos Generales y Utilidades | [5 empty] | Madera importada para encofrado y carpintería |  |  | 42 | 1776836.32 | 17.1% | 3 | 0.172 | MI | M | 0.194 | 2
[11 empty] | 10388034.0052 | 100% |  | 1 |  |  | 1
Resumen
Nº | Elemento Representativo | [5 empty] | Elemento I.U. |  |  | Índice Unificado | Símbolo | Símbolo Monómio | Monto | Incidencia | Incidencia Agrup. Prel. | % Parcial | Coeficiente
1 | Montaje/Desmontaje Electromecánico | [5 empty] | Mano de obra (incluido leyes sociales) |  |  | 47 | J | J | 1986537.69 | 0.191 | 1 | 100% | 0.191
2 | Conductores de AAAC y Accesorios | [5 empty] | Conductores de AAAC y Accesorios |  |  | 49 | AE1 | FE | 1275866.98 | 0.107 | 1 | 100% | 0.281
2 | Cables y conductores de aluminio | [5 empty] | Alambre y cable tipo WP |  |  | 8 | AL | AL | 3037073.41 | 0.082 | 0.6076 | 60.76% | 0.134
3 | Retenidas y anclajes | [5 empty] | Dólar más Inflación mercado USA (f) |  |  | 30 | D | D | 2179295.27 | 0.059 | 0.7455 | 74.55% | 0.079
4 | Gastos Generales y Utilidades | [5 empty] | Gastos Generales y Utilidades |  |  | 39 | GG | GG | 2072628.98 | 0.174 | 1 | 100% | 0.174
[13 empty] | 10388034.0052 | 1
Fórmula Polinómica
|  | Jr |  |  | Jr |  |  | Jr |  |  | Jr |  |  | Jr |  |  | Jr
k = | 0.20264 | ---------- | + | 0.20264 | ---------- | + | 0.20264 | ---------- | + | 0.20264 | ---------- | + | 0.20264 | ---------- | + | 0.20264 | ----------
|  | Jo |  |  | Jo |  |  | Jo |  |  | Jo |  |  | Jo |  |  | Jo
[8 empty] | Jr |  |  | Jr
[6 empty] | + | 0.20264 | ---------- | + | 0.20264 | ----------
[8 empty] | Jo |  |  | Jo
Nota:
1.- | En la fórmula los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la
fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al
momento de reajuste o fecha de valorización
2.- | En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación
el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia
3.- | En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.

## ResumenGeneral_RepUnif
VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL
PROYECTO |  | PRESUPUESTO CON PRESIO
DEPARTAMENTO |  | : DEPARTAMENTO
PROVINCIA |  | : PROVINCIA
DISTRITO |  | : DISTRITO
SECCIÓN |  | : Líneas Primarias - Redes Primarias - Redes Secundarias |  |  |  | 2024-06-18
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | LÍNEAS PRIMARIAS | REDES PRIMARIAS | REDES SECUNDARIAS | TOTAL S/
A | COSTO DIRECTO ( C.D. ) |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | GASTOS GENERALES |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | UTILIDADES |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ResumenRubrol_RepUnif
VALOR REFERENCIAL - REDES PRIMARIAS
PRESUPUESTO CON PRESIO
DEPARTAMENTO(S) | : DEPARTAMENTO
PROVINCIA(S) | : PROVINCIA
DISTRITO | : DISTRITO
SECCIÓN I | : REDES PRIMARIAS | 2024-06-18
T.C. (S/./US$): 3,8
ITEM | DESCRIPCION | TOTAL S/
A | TOTAL COSTO DIRECTO | 416677.04
B | GASTOS GENERALES | 64940.87
C | UTILIDADES | 33334.16
| COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | 514952.07
Note on C21: Esolutions: NO BORRAR ESTA FILA

## Est-Sum
[5 empty] | ITEM | 1.01 | 1 | 1
N° | Localidad | N° SED | Nombre de SED | N° Estructura | DESCRIPCIÓN | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m | Titulo | Titulo vertical
UNIDAD
1.01 | Parcial1 | 1 |  | N01